## Fotos de instalación de bomba d
Trabajo / dirección
Instalador
Fecha
Programa
Sección | Punto | Resultado | Notas | Foto #
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Boila / horno existente: unidad completa, vista frontal
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Boila / horno existente: primer plano de la placa de identificación
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Boila / horno existente: conexión de combustible
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Boila / horno existente: conexión de humos/escape
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Almacenamiento de combustible: ubicación del tanque de aceite (si es aceite)
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Termostato(s) existente(s)
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Panel eléctrico: vista completa, puerta abierta
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Panel eléctrico: primer plano de los espacios de disyuntores disponibles
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Ubicación propuesta para cada unidad exterior
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Ubicación propuesta para cada unidad interior
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Ático o espacio de acceso (si es relevante para el acceso a los conductos o el aislamiento)
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Aspecto general del exterior de la vivienda: frente y lateral
Antes de Instalar — Fotos Requeridas | Vista general del interior de la zona de estar principal
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad exterior: vista frontal, unidad completa visible
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad exterior — primer plano de la placa de características
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad exterior: conexiones de las líneas de refrigerante
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad exterior — caja de desconexión eléctrica
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad interior — vista completa, montada en la pared
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad interior — primer plano de la placa de características
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Cada unidad interior — juego de tuberías de refrigerante en la penetración de la pared
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Panel eléctrico — tras añadir nuevos circuitos
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Termostato(s) o panel de control nuevo(s): instalado(s) y operativo(s)
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Trazado del conjunto de tuberías: recorrido completo visible
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Sello de penetración en muro (exterior)
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | SISTEMA DADO DE BAJA — unidad retirada (en el exterior o en el área de preparación)
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | SISTEMA DADO DE BAJA — línea de combustible taponada o sellada
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | SISTEMA DADO DE BAJA — tanque de aceite retirado (si corresponde)
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | SISTEMA DADO DE BAJA — conexión de conducto de humos o chimenea sellada
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Prueba del sistema en curso: el termostato remoto solicita calefacción
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Aspecto exterior general — Finalizada la instalación
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Aspecto interior general — Finalizada la instalación
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Recorrido con el cliente — cliente presente cerca del sistema
Despues de Instalacion — Fotos Requeridas | Distribución de la Casa
Plantilla gratis de fieldpix.org. FieldPix puede escribir esto por usted a partir de un recorrido en el sitio.