FIELDPIX

# Fotos de la instalación solar

fieldpix.org/es/solar

Trabajo / dirección: ______________________________

Instalador: ______________________________

Fecha: ______________________________

Tamaño del sistema: ______________________________

## Antes del trabajo

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Frente de la casa con el número | ☐ Tomada |  |  |
| Todo el techo antes del trabajo | ☐ Tomada |  |  |
| Estado del techo de cerca | ☐ Tomada |  |  |
| Daños existentes en el techo o la propiedad | ☐ Tomada |  |  |

## Fijaciones y estructura

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada punto de fijación, en cada paso | ☐ Tomada |  |  |
| Estructura de cada arreglo (arreglos numerados) | ☐ Tomada |  |  |
| Ruta de puesta a tierra y conexión equipotencial | ☐ Tomada |  |  |
| Abrazaderas de extremo y centrales bien ajustadas | ☐ Tomada |  |  |
| Manejo de cables debajo de cada fila | ☐ Tomada |  |  |

## Arreglo terminado

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto de lejos de cada arreglo | ☐ Tomada |  |  |
| Inclinación y azimut con la herramienta en la foto | ☐ Tomada |  |  |
| Altura de los paneles sobre el techo | ☐ Tomada |  |  |
| Retiros y pasillos contra incendios | ☐ Tomada |  |  |
| Conducto del techo sobre soportes y su tapajuntas | ☐ Tomada |  |  |

## Etiquetas y números de serie

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Etiqueta del módulo | ☐ Tomada |  |  |
| Etiqueta y serie del optimizador, microinversor o RSD | ☐ Tomada |  |  |
| Mapa de dispositivos o de strings | ☐ Tomada |  |  |
| Número de serie del inversor o gateway | ☐ Tomada |  |  |

## Electricidad

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Cajas de conexión, abiertas y cerradas, con etiquetas | ☐ Tomada |  |  |
| Conductos exteriores y penetraciones selladas | ☐ Tomada |  |  |
| Desconectador de CA, por dentro y por fuera, etiquetas y fusibles | ☐ Tomada |  |  |
| Panel principal, por dentro y por fuera, con etiquetas | ☐ Tomada |  |  |
| Medidor con sus etiquetas | ☐ Tomada |  |  |
| Varilla de tierra y conexión a la tubería de agua | ☐ Tomada |  |  |
| Foto de lejos de todo el equipo eléctrico | ☐ Tomada |  |  |

## Batería (si hay)

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Series de la batería y el gateway, cableado y etiquetas | ☐ Tomada |  |  |
| Área de trabajo despejada | ☐ Tomada |  |  |

## Puesta en marcha

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltaje de string o pantalla de monitoreo, todo produciendo | ☐ Tomada |  |  |
| Perfil de red o ajuste de la compañía eléctrica | ☐ Tomada |  |  |
| Sistema funcionando | ☐ Tomada |  |  |

## Sitio y seguridad

| Punto | Tomada | Notas | Foto # |
| --- | --- | --- | --- |
| Escalera amarrada, 3 pies por encima del borde | ☐ Tomada |  |  |
| Sitio limpio | ☐ Tomada |  |  |

Plantilla gratis de fieldpix.org. FieldPix puede escribir esto por usted a partir de un recorrido en el sitio.