## Fotos de la instalación solar
Trabajo / dirección
Instalador
Fecha
Tamaño del sistema
Sección | Punto | Resultado | Notas | Foto #
Antes del trabajo | Frente de la casa con el número
Antes del trabajo | Todo el techo antes del trabajo
Antes del trabajo | Estado del techo de cerca
Antes del trabajo | Daños existentes en el techo o la propiedad
Fijaciones y estructura | Cada punto de fijación, en cada paso
Fijaciones y estructura | Estructura de cada arreglo (arreglos numerados)
Fijaciones y estructura | Ruta de puesta a tierra y conexión equipotencial
Fijaciones y estructura | Abrazaderas de extremo y centrales bien ajustadas
Fijaciones y estructura | Manejo de cables debajo de cada fila
Arreglo terminado | Foto de lejos de cada arreglo
Arreglo terminado | Inclinación y azimut con la herramienta en la foto
Arreglo terminado | Altura de los paneles sobre el techo
Arreglo terminado | Retiros y pasillos contra incendios
Arreglo terminado | Conducto del techo sobre soportes y su tapajuntas
Etiquetas y números de serie | Etiqueta del módulo
Etiquetas y números de serie | Etiqueta y serie del optimizador, microinversor o RSD
Etiquetas y números de serie | Mapa de dispositivos o de strings
Etiquetas y números de serie | Número de serie del inversor o gateway
Electricidad | Cajas de conexión, abiertas y cerradas, con etiquetas
Electricidad | Conductos exteriores y penetraciones selladas
Electricidad | Desconectador de CA, por dentro y por fuera, etiquetas y fusibles
Electricidad | Panel principal, por dentro y por fuera, con etiquetas
Electricidad | Medidor con sus etiquetas
Electricidad | Varilla de tierra y conexión a la tubería de agua
Electricidad | Foto de lejos de todo el equipo eléctrico
Batería (si hay) | Series de la batería y el gateway, cableado y etiquetas
Batería (si hay) | Área de trabajo despejada
Puesta en marcha | Voltaje de string o pantalla de monitoreo, todo produciendo
Puesta en marcha | Perfil de red o ajuste de la compañía eléctrica
Puesta en marcha | Sistema funcionando
Sitio y seguridad | Escalera amarrada, 3 pies por encima del borde
Sitio y seguridad | Sitio limpio
Plantilla gratis de fieldpix.org. FieldPix puede escribir esto por usted a partir de un recorrido en el sitio.