## Visita al sitio solar detallada
Trabajo / dirección
Quién la hace
Fecha
Propietario
Sección | Punto | Respuesta | Notas | Foto #
Sitio | Frente de la casa con el número
Sitio | Todos los lados de la casa
Sitio | Entrada de autos y lugar para descargar el material
Sitio | Daños exteriores existentes en la propiedad
Sitio | ¿Hay que podar árboles?
Sitio | Notas del propietario
Techo | Cubierta del techo (material)
Techo | Edad aproximada del techo
Techo | Capas
Techo | Estado del techo
Techo | Cada plano del techo, de lejos
Techo | Inclinación de cada plano
Techo | Azimut de cada plano
Techo | ¿Ventilaciones, tragaluces u obstáculos en el área de los paneles?
Techo | ¿Hay espacio para retiros y pasillos contra incendios?
Ático y estructura | Acceso al ático
Ático y estructura | Vigas o cerchas
Ático y estructura | Tamaño de las vigas o cerchas
Ático y estructura | Separación de las vigas o cerchas
Ático y estructura | Estado de la cubierta (tablas)
Ático y estructura | ¿Señales de filtraciones o daños por agua?
Sombra | Foto del horizonte desde cada plano del techo
Sombra | ¿Árboles o edificios que dan sombra al techo?
Sombra | Notas sobre la sombra
Electricidad | Medidor, de cerca y de lejos
Electricidad | Número del medidor
Electricidad | Ubicación del panel de servicio principal
Electricidad | Panel principal, con la puerta cerrada y abierta
Electricidad | Marca y modelo del panel
Electricidad | Capacidad de la barra (busbar)
Electricidad | Tamaño del breaker principal
Electricidad | Tamaño del servicio
Electricidad | Espacios libres para breakers
Electricidad | Primeros planos de todos los breakers
Electricidad | Estado del cable de servicio
Electricidad | Electrodo o varilla de tierra
Electricidad | Posibles ubicaciones del inversor y la batería
Electricidad | Ruta del conducto del arreglo al panel
Cierre | Preguntas del propietario
Cierre | Próximos pasos
Plantilla gratis de fieldpix.org. FieldPix puede escribir esto por usted a partir de un recorrido en el sitio.